РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОВИЧУГСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27.11.2020 г.                                                                                    № 198

пос. Старая Вичуга

Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов МУП «Комсервис» пос. Старая Вичуга

‎

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644
"Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Старовичугского городского поселения  администрация Старовичугского городского поселения постановляет:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов МУП «Комсервис» пос. Старая Вичуга согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с  01.07.2020.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Старовичугского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Старовичугского городского поселения			Козлов Д.Н.

Приложение  к Постановлению администрации

Старовичугского городского поселения

№ 198 от 27.11.2020 г.

| Перечень нормативных показателей общих свойств сточных вод и допустимых концентраций загрязняющих веществ |  | Единицы измерения | Максимальные допустимые значения показателей и (или) концентраций (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод), установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Реакция среды (рН) |  | ед. | 6 - 9 |
| Температура |  | оС | 40 |
| Сухой остаток |  | мг/дм3 |  |
| Жиры (растворенные и эмульгированные) |  | мг/дм3 | 50 |
| Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные) |  | мг/дм3 | 10 |
| Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) |  | мг/дм3 | 20 |
| Сульфиды (S- H2S+ S2-) |  | мг/дм3 | 1,5 |
| Хлор и хлорамины |  | мг/дм3 | 5,0 |
| Соотношение ХПК : БПК5 |  | - | 2,5 |
| Взвешенные вещества |  | мг/дм3 | 300 |
| БПК5 |  | мг/дм3 | 500 |
| ХПК |  | мг/дм3 | 700 |
| Азот общий |  | мг/дм3 | 50 |
| Аммоний-ион |  | мг/дм3 | 25 |
| Фосфор общий |  | мг/дм3 | 12 |
| Фосфор-фосфатов |  | мг/дм3 | 12 |
| СПАВ неионогенные |  | мг/дм3 | 10 |
| СПАВ анионные |  | мг/дм3 | 10 |
| Фенолы (сумма) |  | мг/дм3 | 5 |
| Сульфаты |  | мг/дм3 | 1000 |
| Хлориды |  | мг/дм3 | 1000 |
| Алюминий |  | мг/дм3 | 5 |
| Железо |  | мг/дм3 | 5 |
| Марганец |  | мг/дм3 | 1 |
| Медь |  | мг/дм3 | 1 |
| Цинк |  | мг/дм3 | 1 |
| Хром общий |  | мг/дм3 | 0,5 |
| Хром шестивалентный |  | мг/дм3 | 0,05 |
| Хром III |  | мг/дм3 |  |
| Никель |  | мг/дм3 | 0,25 |
| Кадмий |  | мг/дм3 | 0,015 |
| Свинец |  | мг/дм3 | 0,25 |
| Мышьяк |  | мг/дм3 | 0,05 |
| Ртуть |  | мг/дм3 | 0,005 |
| Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ) |  | мг/дм3 | 0,001 |